## Sheet1
#1 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 1 | # | 逆变器输出总有功 | 20511 | 1 | 31 | 1
#1 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#1 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#1 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#1 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | = | 1 | # | 逆变器输出总无功 | 20512 | 1 | 32 | 1
#1 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | = | 1 | # | 逆变器A相输出电流 | 20518 | 1 | 38 | 1
#1 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | = | 1 | # | 逆变器输出有功功率反馈值 | 20551 | 1 | 71 | 1
#1 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | = | 1 | # | 逆变器输出无功功率反馈值 | 20552 | 1 | 72 | 1
#1 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | = | 1 | # | 逆变器电网线电压Uab | 20514 | 1 | 34 | 1
#1 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | = | 1 | # | 逆变器电网线电压Ubc | 20515 | 1 | 35 | 1
#1 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | = | 1 | # | 逆变器电网线电压Uac | 20516 | 1 | 36 | 1
#1 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | = | 1 | # | 逆变器逆变器可调度 | 20674 | 1 | 194 | 2
#1 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | = | 1 | # | 逆变器逆变器并网发电 | 20673 | 1 | 193 | 2
#1 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#1 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | = | 1 | # | 逆变器输出无功功率 | 2563 | 1 | 3 | 3
#1 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | = | 1 | # | 逆变器输出有功功率 | 2562 | 1 | 2 | 3
#2 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 2 | # | 逆变器输出总有功 | 20553 | 1 | 73 | 1
#2 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#2 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#2 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#2 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | = | 2 | # | 逆变器输出总无功 | 20554 | 1 | 74 | 1
#2 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | = | 2 | # | 逆变器A相输出电流 | 20560 | 1 | 80 | 1
#2 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | = | 2 | # | 逆变器输出有功功率反馈值 | 20593 | 1 | 113 | 1
#2 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | = | 2 | # | 逆变器输出无功功率反馈值 | 20594 | 1 | 114 | 1
#2 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | = | 2 | # | 逆变器电网线电压Uab | 20556 | 1 | 76 | 1
#2 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | = | 2 | # | 逆变器电网线电压Ubc | 20557 | 1 | 77 | 1
#2 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | = | 2 | # | 逆变器电网线电压Uac | 20558 | 1 | 78 | 1
#2 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | = | 2 | # | 逆变器逆变器可调度 | 20722 | 1 | 242 | 2
#2 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | = | 2 | # | 逆变器逆变器并网发电 | 20721 | 1 | 241 | 2
#2 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#2 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | = | 2 | # | 逆变器输出无功功率 | 2566 | 1 | 6 | 3
#2 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | = | 2 | # | 逆变器输出有功功率 | 2565 | 1 | 5 | 3
#3 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 3 | # | 逆变器输出总有功 | 20595 | 1 | 115 | 1
#3 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#3 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#3 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#3 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#3 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#3 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#3 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#3 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#3 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#3 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#3 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#3 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#3 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#3 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#3 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#4 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 4 | # | 逆变器输出总有功 | 20637 | 1 | 157 | 1
#4 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#4 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#4 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#4 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#4 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#4 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#4 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#4 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#4 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#4 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#4 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#4 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#4 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#4 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#4 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#5 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 5 | # | 逆变器输出总有功 | 20679 | 1 | 199 | 1
#5 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#5 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#5 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#5 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#5 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#5 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#5 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#5 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#5 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#5 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#5 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#5 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#5 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#5 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#5 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#6 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 6 | # | 逆变器输出总有功 | 20721 | 1 | 241 | 1
#6 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#6 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#6 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#6 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#6 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#6 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#6 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#6 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#6 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#6 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#6 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#6 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#6 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#6 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#6 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#7 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 7 | # | 逆变器输出总有功 | 20763 | 1 | 283 | 1
#7 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#7 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#7 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#7 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#7 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#7 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#7 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#7 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#7 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#7 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#7 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#7 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#7 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#7 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#7 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#8 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 8 | # | 逆变器输出总有功 | 20805 | 1 | 325 | 1
#8 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#8 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#8 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#8 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#8 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#8 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#8 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#8 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#8 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#8 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#8 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#8 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#8 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#8 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#8 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#9 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 9 | # | 逆变器输出总有功 | 20847 | 1 | 367 | 1
#9 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#9 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#9 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#9 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#9 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#9 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#9 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#9 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#9 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#9 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#9 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#9 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#9 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#9 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#9 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#10 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 10 | # | 逆变器输出总有功 | 20889 | 1 | 409 | 1
#10 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#10 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#10 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#10 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#10 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#10 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#10 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#10 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#10 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#10 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#10 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#10 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#10 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#10 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#10 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#11 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 11 | # | 逆变器输出总有功 | 20931 | 1 | 451 | 1
#11 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#11 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#11 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#11 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#11 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#11 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#11 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#11 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#11 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#11 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#11 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#11 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#11 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#11 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#11 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#12 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 12 | # | 逆变器输出总有功 | 20973 | 1 | 493 | 1
#12 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#12 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#12 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#12 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#12 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#12 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#12 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#12 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#12 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#12 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#12 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#12 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#12 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#12 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#12 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#13 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 13 | # | 逆变器输出总有功 | 21015 | 1 | 535 | 1
#13 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#13 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#13 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#13 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#13 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#13 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#13 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#13 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#13 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#13 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#13 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#13 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#13 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#13 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#13 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#14 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 14 | # | 逆变器输出总有功 | 21057 | 1 | 577 | 1
#14 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#14 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#14 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#14 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#14 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#14 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#14 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#14 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#14 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#14 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#14 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#14 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#14 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#14 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#14 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#15 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 15 | # | 逆变器输出总有功 | 21099 | 1 | 619 | 1
#15 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#15 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#15 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#15 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#15 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#15 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#15 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#15 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#15 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#15 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#15 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#15 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#15 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#15 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#15 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#16 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 16 | # | 逆变器输出总有功 | 21141 | 1 | 661 | 1
#16 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#16 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#16 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#16 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#16 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#16 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#16 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#16 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#16 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#16 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#16 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#16 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#16 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#16 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#16 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#17 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 17 | # | 逆变器输出总有功 | 21183 | 1 | 703 | 1
#17 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#17 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#17 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#17 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#17 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#17 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#17 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#17 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#17 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#17 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#17 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#17 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#17 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#17 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#17 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#18 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 18 | # | 逆变器输出总有功 | 21225 | 1 | 745 | 1
#18 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#18 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#18 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#18 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#18 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#18 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#18 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#18 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#18 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#18 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#18 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#18 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#18 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#18 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#18 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#19 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 19 | # | 逆变器输出总有功 | 21267 | 1 | 787 | 1
#19 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#19 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#19 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#19 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#19 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#19 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#19 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#19 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#19 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#19 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#19 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#19 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#19 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#19 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#19 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#20 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 20 | # | 逆变器输出总有功 | 21309 | 1 | 829 | 1
#20 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#20 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#20 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#20 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#20 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#20 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#20 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#20 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#20 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#20 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#20 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#20 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#20 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#20 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#20 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#21 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 21 | # | 逆变器输出总有功 | 21351 | 1 | 871 | 1
#21 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#21 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#21 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#21 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#21 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#21 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#21 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#21 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#21 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#21 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#21 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#21 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#21 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#21 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#21 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#22 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 22 | # | 逆变器输出总有功 | 21393 | 1 | 913 | 1
#22 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#22 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#22 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#22 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#22 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#22 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#22 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#22 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#22 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#22 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#22 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#22 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#22 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#22 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#22 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#23 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 23 | # | 逆变器输出总有功 | 21435 | 1 | 955 | 1
#23 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#23 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#23 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#23 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#23 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#23 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#23 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#23 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#23 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#23 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#23 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#23 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#23 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#23 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#23 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#24 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 24 | # | 逆变器输出总有功 | 21477 | 1 | 997 | 1
#24 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#24 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#24 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#24 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#24 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#24 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#24 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#24 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#24 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#24 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#24 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#24 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#24 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#24 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#24 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#25 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 25 | # | 逆变器输出总有功 | 21519 | 1 | 1039 | 1
#25 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#25 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#25 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#25 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#25 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#25 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#25 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#25 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#25 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#25 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#25 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#25 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#25 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#25 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#25 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#26 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 26 | # | 逆变器输出总有功 | 21561 | 1 | 1081 | 1
#26 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#26 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#26 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#26 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#26 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#26 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#26 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#26 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#26 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#26 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#26 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#26 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#26 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#26 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#26 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#27 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 27 | # | 逆变器输出总有功 | 21603 | 1 | 1123 | 1
#27 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#27 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#27 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#27 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#27 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#27 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#27 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#27 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#27 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#27 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#27 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#27 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#27 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#27 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#27 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#28 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 28 | # | 逆变器输出总有功 | 21645 | 1 | 1165 | 1
#28 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#28 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#28 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#28 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#28 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#28 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#28 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#28 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#28 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#28 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#28 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#28 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#28 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#28 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#28 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#29 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 29 | # | 逆变器输出总有功 | 21687 | 1 | 1207 | 1
#29 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#29 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#29 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#29 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#29 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#29 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#29 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#29 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#29 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#29 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#29 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#29 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#29 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#29 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#29 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#30 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 30 | # | 逆变器输出总有功 | 21729 | 1 | 1249 | 1
#30 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#30 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#30 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#30 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#30 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#30 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#30 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#30 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#30 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#30 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#30 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#30 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#30 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#30 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#30 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#31 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 31 | # | 逆变器输出总有功 | 21771 | 1 | 1291 | 1
#31 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#31 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#31 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#31 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#31 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#31 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#31 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#31 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#31 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#31 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#31 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#31 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#31 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#31 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#31 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#32 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 32 | # | 逆变器输出总有功 | 21813 | 1 | 1333 | 1
#32 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#32 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#32 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#32 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#32 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#32 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#32 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#32 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#32 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#32 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#32 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#32 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#32 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#32 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#32 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#33 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = | 1 | # | 逆变器输出总有功 | 40991 | 2 | 31 | 1
#33 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#33 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#33 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#33 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | = | 1 | # | 逆变器输出总无功 | 40992 | 2 | 32 | 1
#33 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | = | 1 | # | 逆变器A相输出电流 | 40998 | 2 | 38 | 1
#33 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | = | 1 | # | 逆变器输出有功功率反馈值 | 41031 | 2 | 71 | 1
#33 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | = | 1 | # | 逆变器输出无功功率反馈值 | 41032 | 2 | 72 | 1
#33 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | = | 1 | # | 逆变器电网线电压Uab | 40994 | 2 | 34 | 1
#33 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | = | 1 | # | 逆变器电网线电压Ubc | 40995 | 2 | 35 | 1
#33 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | = | 1 | # | 逆变器电网线电压Uac | 40996 | 2 | 36 | 1
#33 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | = | 1 | # | 逆变器逆变器可调度 | 41154 | 2 | 194 | 2
#33 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | = | 1 | # | 逆变器逆变器并网发电 | 41153 | 2 | 193 | 2
#33 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#33 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | = | 1 | # | 逆变器输出无功功率 | 5123 | 2 | 3 | 3
#33 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | = | 1 | # | 逆变器输出有功功率 | 5122 | 2 | 2 | 3
#34 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41033 |  | 73
#34 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#34 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#34 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#34 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#34 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#34 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#34 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#34 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#34 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#34 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#34 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#34 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#34 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#34 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#34 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#35 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41075 |  | 115
#35 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#35 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#35 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#35 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#35 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#35 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#35 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#35 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#35 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#35 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#35 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#35 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#35 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#35 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#35 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#36 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41117 |  | 157
#36 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#36 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#36 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#36 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#36 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#36 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#36 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#36 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#36 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#36 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#36 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#36 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#36 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#36 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#36 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#37 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41159 |  | 199
#37 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#37 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#37 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#37 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#37 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#37 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#37 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#37 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#37 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#37 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#37 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#37 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#37 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#37 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#37 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#38 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41201 |  | 241
#38 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#38 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#38 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#38 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#38 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#38 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#38 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#38 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#38 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#38 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#38 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#38 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#38 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#38 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#38 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#39 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41243 |  | 283
#39 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#39 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#39 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#39 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#39 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#39 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#39 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#39 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#39 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#39 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#39 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#39 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#39 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#39 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#39 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#40 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41285 |  | 325
#40 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#40 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#40 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#40 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#40 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#40 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#40 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#40 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#40 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#40 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#40 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#40 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#40 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#40 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#40 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#41 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41327 |  | 367
#41 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#41 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#41 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#41 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#41 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#41 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#41 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#41 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#41 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#41 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#41 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#41 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#41 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#41 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#41 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#42 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41369 |  | 409
#42 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#42 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#42 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#42 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#42 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#42 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#42 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#42 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#42 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#42 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#42 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#42 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#42 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#42 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#42 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#43 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41411 |  | 451
#43 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#43 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#43 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#43 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#43 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#43 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#43 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#43 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#43 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#43 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#43 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#43 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#43 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#43 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#43 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#44 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41453 |  | 493
#44 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#44 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#44 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#44 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#44 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#44 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#44 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#44 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#44 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#44 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#44 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#44 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#44 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#44 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#44 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#45 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41495 |  | 535
#45 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#45 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#45 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#45 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#45 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#45 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#45 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#45 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#45 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#45 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#45 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#45 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#45 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#45 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#45 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#46 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41537 |  | 577
#46 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#46 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#46 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#46 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#46 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#46 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#46 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#46 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#46 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#46 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#46 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#46 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#46 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#46 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#46 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#47 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41579 |  | 619
#47 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#47 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#47 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#47 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#47 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#47 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#47 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#47 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#47 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#47 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#47 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#47 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#47 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#47 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#47 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#48 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41621 |  | 661
#48 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#48 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#48 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#48 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#48 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#48 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#48 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#48 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#48 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#48 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#48 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#48 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#48 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#48 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#48 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#49 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41663 |  | 703
#49 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#49 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#49 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#49 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#49 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#49 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#49 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#49 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#49 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#49 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#49 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#49 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#49 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#49 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#49 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#50 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41705 |  | 745
#50 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#50 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#50 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#50 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#50 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#50 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#50 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#50 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#50 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#50 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#50 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#50 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#50 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#50 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#50 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#51 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41747 |  | 787
#51 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#51 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#51 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#51 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#51 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#51 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#51 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#51 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#51 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#51 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#51 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#51 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#51 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#51 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#51 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#52 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41789 |  | 829
#52 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#52 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#52 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#52 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#52 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#52 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#52 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#52 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#52 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#52 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#52 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#52 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#52 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#52 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#52 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#53 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41831 |  | 871
#53 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#53 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#53 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#53 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#53 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#53 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#53 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#53 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#53 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#53 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#53 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#53 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#53 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#53 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#53 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#54 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41873 |  | 913
#54 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#54 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#54 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#54 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#54 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#54 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#54 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#54 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#54 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#54 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#54 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#54 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#54 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#54 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#54 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#55 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41915 |  | 955
#55 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#55 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#55 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#55 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#55 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#55 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#55 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#55 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#55 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#55 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#55 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#55 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#55 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#55 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#55 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#56 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41957 |  | 997
#56 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#56 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#56 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#56 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#56 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#56 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#56 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#56 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#56 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#56 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#56 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#56 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#56 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#56 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#56 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#57 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 41999 |  | 1039
#57 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#57 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#57 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#57 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#57 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#57 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#57 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#57 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#57 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#57 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#57 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#57 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#57 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#57 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#57 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#58 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 42041 |  | 1081
#58 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#58 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#58 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#58 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#58 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#58 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#58 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#58 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#58 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#58 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#58 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#58 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#58 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#58 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#58 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#59 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 42083 |  | 1123
#59 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#59 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#59 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#59 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#59 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#59 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#59 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#59 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#59 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#59 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#59 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#59 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#59 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#59 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#59 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#60 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 42125 |  | 1165
#60 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#60 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#60 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#60 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#60 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#60 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#60 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#60 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#60 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#60 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#60 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#60 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#60 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#60 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#60 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#61 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 42167 |  | 1207
#61 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#61 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#61 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#61 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#61 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#61 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#61 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#61 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#61 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#61 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#61 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#61 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#61 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#61 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#61 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#62 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 42209 |  | 1249
#62 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#62 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#62 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#62 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#62 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#62 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#62 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#62 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#62 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#62 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#62 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#62 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#62 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#62 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#62 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#63 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 42251 |  | 1291
#63 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#63 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#63 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#63 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#63 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#63 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#63 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#63 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#63 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#63 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#63 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#63 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#63 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#63 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#63 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#64 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 42293 |  | 1333
#64 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#64 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#64 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#64 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#64 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#64 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#64 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#64 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#64 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#64 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#64 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#64 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#64 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#64 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#64 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#65 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61471 |  | 31
#65 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#65 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#65 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#65 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#65 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#65 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#65 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#65 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#65 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#65 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#65 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#65 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#65 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#65 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#65 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#66 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61513 |  | 73
#66 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#66 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#66 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#66 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#66 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#66 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#66 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#66 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#66 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#66 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#66 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#66 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#66 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#66 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#66 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#67 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61555 |  | 115
#67 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#67 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#67 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#67 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#67 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#67 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#67 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#67 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#67 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#67 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#67 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#67 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#67 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#67 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#67 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#68 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61597 |  | 157
#68 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#68 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#68 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#68 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#68 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#68 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#68 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#68 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#68 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#68 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#68 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#68 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#68 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#68 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#68 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#69 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61639 |  | 199
#69 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#69 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#69 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#69 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#69 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#69 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#69 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#69 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#69 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#69 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#69 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#69 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#69 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#69 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#69 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#70 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61681 |  | 241
#70 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#70 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#70 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#70 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#70 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#70 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#70 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#70 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#70 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#70 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#70 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#70 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#70 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#70 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#70 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#71 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61723 |  | 283
#71 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#71 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#71 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#71 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#71 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#71 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#71 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#71 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#71 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#71 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#71 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#71 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#71 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#71 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#71 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#72 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61765 |  | 325
#72 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#72 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#72 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#72 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#72 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#72 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#72 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#72 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#72 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#72 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#72 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#72 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#72 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#72 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#72 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#73 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61807 |  | 367
#73 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#73 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#73 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#73 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#73 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#73 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#73 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#73 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#73 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#73 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#73 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#73 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#73 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#73 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#73 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#74 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61849 |  | 409
#74 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#74 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#74 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#74 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#74 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#74 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#74 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#74 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#74 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#74 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#74 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#74 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#74 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#74 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#74 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#75 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61891 |  | 451
#75 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#75 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#75 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#75 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#75 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#75 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#75 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#75 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#75 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#75 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#75 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#75 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#75 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#75 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#75 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#76 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61933 |  | 493
#76 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#76 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#76 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#76 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#76 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#76 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#76 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#76 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#76 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#76 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#76 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#76 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#76 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#76 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#76 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#77 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 61975 |  | 535
#77 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#77 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#77 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#77 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#77 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#77 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#77 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#77 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#77 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#77 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#77 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#77 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#77 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#77 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#77 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#78 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62017 |  | 577
#78 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#78 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#78 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#78 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#78 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#78 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#78 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#78 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#78 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#78 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#78 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#78 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#78 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#78 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#78 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#79 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62059 |  | 619
#79 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#79 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#79 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#79 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#79 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#79 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#79 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#79 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#79 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#79 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#79 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#79 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#79 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#79 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#79 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#80 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62101 |  | 661
#80 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#80 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#80 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#80 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#80 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#80 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#80 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#80 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#80 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#80 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#80 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#80 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#80 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#80 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#80 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#81 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62143 |  | 703
#81 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#81 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#81 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#81 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#81 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#81 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#81 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#81 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#81 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#81 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#81 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#81 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#81 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#81 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#81 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#82 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62185 |  | 745
#82 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#82 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#82 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#82 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#82 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#82 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#82 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#82 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#82 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#82 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#82 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#82 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#82 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#82 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#82 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#83 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62227 |  | 787
#83 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#83 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#83 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#83 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#83 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#83 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#83 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#83 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#83 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#83 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#83 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#83 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#83 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#83 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#83 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#84 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62269 |  | 829
#84 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#84 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#84 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#84 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#84 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#84 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#84 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#84 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#84 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#84 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#84 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#84 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#84 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#84 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#84 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#85 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62311 |  | 871
#85 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#85 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#85 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#85 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#85 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#85 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#85 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#85 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#85 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#85 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#85 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#85 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#85 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#85 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#85 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#86 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62353 |  | 913
#86 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#86 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#86 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#86 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#86 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#86 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#86 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#86 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#86 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#86 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#86 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#86 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#86 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#86 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#86 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#87 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62395 |  | 955
#87 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#87 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#87 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#87 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#87 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#87 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#87 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#87 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#87 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#87 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#87 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#87 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#87 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#87 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#87 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#88 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62437 |  | 997
#88 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#88 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#88 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#88 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#88 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#88 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#88 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#88 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#88 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#88 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#88 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#88 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#88 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#88 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#88 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#89 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62479 |  | 1039
#89 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#89 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#89 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#89 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#89 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#89 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#89 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#89 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#89 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#89 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#89 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#89 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#89 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#89 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#89 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#90 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62521 |  | 1081
#90 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#90 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#90 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#90 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#90 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#90 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#90 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#90 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#90 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#90 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#90 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#90 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#90 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#90 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#90 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#91 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62563 |  | 1123
#91 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#91 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#91 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#91 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#91 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#91 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#91 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#91 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#91 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#91 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#91 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#91 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#91 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#91 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#91 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#92 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62605 |  | 1165
#92 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#92 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#92 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#92 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#92 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#92 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#92 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#92 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#92 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#92 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#92 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#92 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#92 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#92 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#92 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#93 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62647 |  | 1207
#93 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#93 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#93 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#93 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#93 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#93 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#93 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#93 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#93 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#93 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#93 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#93 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#93 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#93 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#93 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#94 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62689 |  | 1249
#94 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#94 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#94 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#94 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#94 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#94 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#94 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#94 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#94 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#94 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#94 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#94 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#94 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#94 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#94 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#95 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62731 |  | 1291
#95 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#95 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#95 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#95 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#95 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#95 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#95 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#95 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#95 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#95 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#95 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#95 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#95 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#95 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#95 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =
#96 | IN-有功遥测 | 2 | 150 | 1 | = |  | # | 逆变器输出总有功 | 62773 |  | 1333
#96 | IN-有功上限 | 2 | 158 | 1 | =
#96 | IN-无功上限 | 2 | 160 | 1 | =
#96 | IN-无功下限 | 2 | 161 | 1 | =
#96 | IN-无功遥测 | 2 | 152 | 1 | =
#96 | IN-电流遥测 | 2 | 154 | 1 | =
#96 | IN-有功目标反馈值 | 2 | 151 | 1 | =
#96 | IN-无功目标反馈值 | 2 | 153 | 1 | =
#96 | IN-机端电压UAB遥测 | 2 | 155 | 1 | =
#96 | IN-机端电压UBC遥测 | 2 | 156 | 1 | =
#96 | IN-机端电压UCA遥测 | 2 | 157 | 1 | =
#96 | IN-使能信号 | 2 | 175 | 2 | =
#96 | IN-并网状态 | 2 | 168 | 2 | =
#96 | IN-待机状态 | 2 | 174 | 2 | =
#96 | OUT-无功遥调(设定值) | 2 | 163 | 3 | =
#96 | OUT-有功遥调(设定值) | 2 | 162 | 3 | =